## 節電支援フォーマットの活用方法
節電支援フォーマットの活用方法
①節電行動宣言書
・節電にあたって、自社の具体的なアクションを考え、節電行動宣言を記載してください（水色のセルに入力してください）。 ・昨年夏季の実績値を入力すると、今年度の政府目標（１５％減）数値が自動計算されます。 ・「具体的なアクション」による節電効果の算出は、以下の「②節電効果積算シート」をご活用ください。
②節電効果積算シート
・上記「①節電行動宣言書」の「具体的なアクション」及び「節電効果」を算出するために、「②節電効果積算シート」をご活用ください（水色のセルに入力してください）。 ・照明や電気製品の消費電力は、各機器の表示やカタログ（取扱説明書）等で確認できます。ご不明な場合には、以下の「●主な電気製品の消費電力（参考値）」などを参考に大まかな数値を入力してください。
●主な電気製品の消費電力（参考値）
ルームエアコン | 約５００～１０００Ｗ
扇風機 | 約３０～５０Ｗ
蛍光灯 | 約２０～４０Ｗ
ＬＥＤ | 約１０～２０Ｗ
デスクトップＰＣ | 約１００～２００Ｗ
ノートＰＣ | 約５０～１００Ｗ
オフィス用プリンター | 約５００～１５００Ｗ
複合機（コピー・プリンター等） | 約１０００～１５００Ｗ
液晶ＴＶ | 約１００～１５０Ｗ
温水洗浄便座 | 約３００～７００Ｗ
③使用電力確認シート
・平常時にどういった設備の電力を、どのくらい使用しているかを把握するために、「③使用電力確認シート」をご活用ください（水色のセルに入力してください）。 ・効果的な節電、ピークカット、広域停電回避のためには、平常時の電力を把握しておくことが重要です。上記「①節電行動宣言書」「②節電効果積算シート」の作成の前に「③使用電力確認シート」を作成し、できるだけ平常時の電力の把握に努めましょう。
【注意点等】 ※使いにくい点等ありましたら、適宜フォーマットを変更していただき、ご活用ください。 ※方策により効果が重複するものもあり、また、条件によって数値は異なるため、当該フォーマットの計算結果が実際の削減量と一致しないことがあります。あくまで目安とお考えください。 ※上記「●主な電気製品の消費電力（参考値）」及び記載例の数値はあくまで参考です（大きさや年式等によって異なります）。それぞれの正確な数値の把握が困難な場合は、おおむねの数値での策定してください（設備の立ち上げ時など、状況によって数値は大きく変動する場合があります）。 ※節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

## ①節電行動宣言書（記載例）
[5 empty] | 作成日 | 2011-06-01
①節電行動宣言書
事業者名 | ㈱相模原××工業
責任者名 | 総務部長 相模原 太郎
●節電行動宣言
当社は照明設備の間引き、一部ＬＥＤに切り替えをおこない、稼働時間についても節減を図ります。 空調については扇風機を併用することで、２８度設定を徹底します。 クールビズの徹底をおこない、センスのよいクールビズを率先しておこなった職員を、「クールビズ大将」として毎月表彰します。 具体的には下記アクションにより、昨年ピーク時よりも５６.１kw減の「１７％」カットを目指します。
●ピーク電力と削減目標 | [5 empty] | 昨年夏季の実績値
[6 empty] | 平成22年 ７月 | 平成22年 ８月 | 平成22年 ９月
①昨夏の使用最大電力 |  |  |  | 330 | ｋW | 290 | 330 | 310
|  |  | 契約電力 | 350 | ｋW
政府目標 | 15% | 削減
②今夏のピーク電力からの削減目標値（節電効果） |  |  |  | 49.5 | ｋW
③今夏の使用最大電力目標値（①-②） |  |  |  | 280.5 | ｋW
自社目標 | 16.87% | 削減
④今夏のピーク電力からの削減目標値（節電効果） |  |  |  | 55.66 | ｋW
⑤今夏の使用最大電力目標値（①-④）（契約電力変更推奨値） |  |  |  | 274.34 | ｋW
●具体的なアクション | [6 empty] | 節電効果
①照明設備関係 |  | ・共用部照明を５０％間引きします。 |  |  |  |  | 4 | kW
|  | ・一部照明をＬＥＤに切り替えます。 |  |  |  |  | 1 | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
②空調関係 |  | ・エアコンを設定を２８度にします（昨年ピーク時マイナス２度） |  |  |  |  | 0.56 | kW
|  | ・遮熱シート、ブラインドを活用します。 |  |  |  |  | 0 | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
③設備機器関係 |  | ・ピーク時において、●●装置を１０台中２台停止させます。 |  |  |  |  | 40 | kW
|  | ・ピーク時において、▲▲装置を３台中１台停止させます。 |  |  |  |  | 10 | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
④その他 |  | ・安全上問題がない職員は「ポロシャツ」勤務とします。 |  |  |  |  | 0 | kW
|  | ・残業をする部屋を集約させます |  |  |  |  | 0 | kW
|  | ・温冷水機を１台停止させます。 |  |  |  |  | 0.1 | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
|  | ・ | [5 empty] | kW
[7 empty] | 55.66 | kW
Note on H18: 電気の検針票、請求書等をご確認ください。
Note on A8: 自社の主な節電に向けた取り組みを記載してください。
Note on B4: 事業社名を記載してください。
Note on B5: 節電に関する責任者名を記載してください。
Note on F18: 緑色のセルは数値が自動計算されますので、入力不要です。
Note on H29: 節電にあたっての具体的な行動を記載してください。
Note on I29: 左記により削減できるワット数を記載してください。
Note on F19: 契約電力を記載してください。
Note on H1: 作成した日付を記載してください。
Note on F26: 「契約電力」を当該数値に変更することを推奨いたします。

## ②節電効果積算シート（記載例）
[6 empty] | 作成日 | 2011-06-01
②節電効果積算シート
①照明設備関係 | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 節電効果(kW) | 備考
| 蛍光灯（執務室） | 40 | × | 40 | ＝ | 1.6 | 蛍光灯を間引き（40本削減）
| 蛍光灯（作業場） | 40 | × | 60 | ＝ | 2.4 | 蛍光灯を間引き（40本削減）
| ＬＥＤの設置 | 20 | × | 50 | ＝ | 1 | 蛍光灯をＬＥＤに取り替えることで、１本あたり20Ｗ削減
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
[5 empty] | ①節電効果小計 | 5
[5 empty] | ①節電割合 | 44.64%
②空調関係 | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 節電効果(kW) | 備考
| 冷房（執務室） | 80 | × | 3 | ＝ | 0.24 | 設定温度を昨年の２６度から２８度に上げることで、１台あたり80Ｗ削減
| 冷房（作業場） | 80 | × | 4 | ＝ | 0.32 | 同上
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
[5 empty] | ②節電効果小計 | 0.56
[5 empty] | ②節電割合 | 7%
③設備機器関係 | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 節電効果(kW) | 備考
| ●●装置 | 20000 | × | 2 | ＝ | 40 | ピーク時に●●装置２台を停止させる
| ▲▲装置 | 10000 | × | 1 | ＝ | 10 | ピーク時に▲▲装置１台を停止させる
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
[5 empty] | ③節電効果小計 | 50
[5 empty] | ③節電割合 | 20.66%
④その他 | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 節電効果(kW) | 備考
| 冷温水機 | 100 | × | 1 | ＝ | 0.1 | 温冷水機を停止
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  | × |  | ＝ | 0
[5 empty] | ④節電効果小計 | 0.1
[5 empty] | ④節電割合 | 9.901%
|  |  |  | 節電効果 |  | 55.66 | kW
Note on H12: 緑色のセルは数値が自動計算されますので、入力不要です。
Note on I6: 節電する内容を簡単に記載してください。
Note on C6: 節電する設備、電力、台数を入力してください。
Note on D26: 計測機器等で実際の電力を入力することが望ましいですが、不明な場合は定格電力を参考に、稼働率等を考慮して入力してください。
Note on D8: 照明や電気製品の消費電力は、各機器の表示やカタログ（取扱説明書）で確認できます。

## ③使用電力確認シート（記載例）
[7 empty] | 作成日 | 2011-06-01
③使用電力確認シート
①照明設備関係 |  | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 電力(kW) | 備考
| 削減可能なもの | 蛍光灯（執務室） | 40 | × | 120 | ＝ | 4.8
|  | 蛍光灯（作業場） | 40 | × | 160 | ＝ | 6.4
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
| 削減不可能なもの |  |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
[6 empty] | ①小計 | 11.2
②空調関係 |  | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 電力(kW) | 備考
| 削減可能なもの | 冷房（執務室） | 400 | × | 8 | ＝ | 3.2
|  | 冷房（作業場） | 400 | × | 8 | ＝ | 3.2
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
| 削減不可能なもの | 空調（クリーンルーム） | 800 | × | 2 | ＝ | 1.6
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
[6 empty] | ②小計 | 8
③設備機器関係 |  | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 電力(kW) | 備考
| 削減可能なもの | ●●装置 | 20000 | × | 4 | ＝ | 80
|  | ▲▲装置 | 10000 | × | 2 | ＝ | 20
|  | ＰＣ（執務室） | 200 | × | 5 | ＝ | 1
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
| 削減不可能なもの | ●●装置 | 50000 | × | 1 | ＝ | 50
|  | ××装置 | 30000 | × | 3 | ＝ | 90
|  | ＰＣ（設計用） | 200 | × | 5 | ＝ | 1
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
[6 empty] | ③小計 | 242
④その他 |  | 設備名 | 電力(W) |  | 台数 |  | 電力(kW) | 備考
| 削減可能なもの | 温冷水機 | 500 | × | 2 | ＝ | 1
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
| 削減不可能なもの | ＦＡＸ | 10 | × | 1 | ＝ | 0.01
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
|  |  |  | × |  | ＝ | 0
[6 empty] | ④小計 | 1.01
|  | 平常時使用電力 |  |  |  |  | 262.21 | kW
Note on C6: 自社で平常時に使用している概ねの電力を把握するため、主な電力設備の名称、電力、台数を記入してください。
Note on B21: 主な電力設備を、削減可能なものと削減不可能なものに分けて記載してください。（節電計画を練るために有効です）